## Таблица
Тепловая энергетика (ТЭС)
Типовые реальные процессы применения машинного зрения в отрасли. Оцифровка эффекта (столбец 4) ориентировочная и уточняется после обследования.
Процесс | Что контролировать | Почему это полезно, какие проблемы решаем | Короткая оцифровка выгоды/закрытие боли | Принцип работы машинного зрения с этой операцией | Минусы традиционных методов анализа | Функциональные возможности | Результаты внедрения системы машинного зрения
Контроль горения в котле (топка, горелки) | Наличие/стабильность пламени, перекос факела, отрыв, дымность, локальные «провалы» горения, засветка смотровых окон | Раннее обнаружение нестабильного горения снижает риск аварийных режимов, помогает держать КПД и уменьшает выбросы | Сокращение времени реакции на отклонение: ~30–70%; снижение внеплановых остановов: ~5–15% | Камеры видимого диапазона и тепловизоры наблюдают топку; алгоритмы выделяют контур и динамику пламени, сравнивают с эталоном и формируют тревоги | Оператор не может непрерывно контролировать все зоны, оценка субъективна; события фиксируются неполно | Непрерывный мониторинг пламени; тревоги по отклонениям; видеоархив; отчёты по режимам горения | Более стабильный режим, меньше «ручных» догадок, проще разбор инцидентов и настройка горения
Контроль утечек пара/воды и протечек (включая тепловые аномалии) | Парение, подтёки, мокрые пятна, локальные перегревы/переохлаждения, иней/конденсат, повреждения изоляции | Позволяет раньше выявлять дефекты герметичности, снижает риск повреждений оборудования и травмоопасных ситуаций | Сокращение времени обнаружения: в разы; снижение потерь и внеплановых ремонтов: ~5–20% | Камеры и тепловизоры сравнивают текущее состояние узла с «нормой», выделяют новые пятна/пары и температурные аномалии | Обходы периодические; часть дефектов проявляется между обходами; сложно сопоставлять «было/стало» | Детекция видимых утечек и тепловых аномалий; тревоги; карта проблемных мест; архив событий | Раннее выявление дефектов, меньше аварийных остановок, удобное планирование ремонта
Тепловизионный контроль перегрева электрооборудования (РУ, щиты, кабельные вводы) | Перегрев контактов, шин, вводов, клемм, неравномерный нагрев фаз | Предотвращает отказ и пожар, снижает простои и повреждение дорогостоящего оборудования | Снижение аварийных отказов: ~5–15%; сокращение времени выявления дефекта: в 2–5 раз | Тепловизоры снимают оборудование; алгоритмы измеряют температурные поля, сравнивают с порогами и динамикой | Ручная термография по графику не непрерывна; часть перегревов развивается между обследованиями | Автоматическая термография; тревоги; тренды; отчёты по объектам и узлам | Меньше аварий и пожаров, выше надёжность и предсказуемость обслуживания
Контроль конвейеров подачи топлива и золоудаления | Смещение ленты, просыпь, порывы, забивание пересыпных точек, отсутствие материала на ленте | Снижает простои и потери, повышает устойчивость подачи топлива/удаления золы | Снижение простоев: ~10–25%; уменьшение потерь от просыпей: ~10–30% | Камеры контролируют ключевые точки; алгоритмы анализируют наличие материала, состояние ленты и появление просыпей/забиваний | Маршрутные обходы не дают непрерывности; проблемы часто кратковременны | Детекция просыпей и забиваний; контроль смещения; тревоги; видеоархив | Стабильнее транспорт, меньше уборки и аварийных остановов, быстрее локализация причин
Контроль состояния труб и арматуры (коррозия, изоляция, повреждения) | Очаги коррозии, отслоение покрытия, разрушение теплоизоляции, повреждения опор и узлов | Помогает планировать ремонт по фактическому состоянию и снижать риск аварий | Снижение внеплановых ремонтов: ~5–20%; ускорение обследований: в 2–5 раз | Стационарные/мобильные камеры снимают одинаковые ракурсы; алгоритмы сравнивают снимки во времени и выделяют зоны ухудшения | Ручные осмотры трудоёмки и субъективны; история состояния собирается разрозненно | Сравнение во времени; фотоархив; классификация дефектов; приоритизация по критичности | Более системный контроль состояния, лучше планирование ремонтов и доказательная база
Контроль СИЗ и опасных зон (котельный, турбинный, РУ) | Каски, очки, спецодежда, нахождение в запретных зонах, пересечение границ у вращающегося/горячего оборудования | Снижает травматизм и повышает соблюдение требований охраны труда | Снижение нарушений: ~20–50%; фиксация опасного события за секунды | Видеоаналитика распознаёт людей и элементы СИЗ, контролирует виртуальные зоны и формирует тревоги | Ручной контроль не охватывает все точки; статистика нарушений не систематизирована | Контроль СИЗ; контроль зон; отчёты; видеофиксация | Выше дисциплина безопасности, меньше повторяющихся нарушений, удобнее разбор происшествий
Контроль топливного склада/угольного штабеля (самонагрев, тление) тепловизором | Локальные перегревы, тление, рост температурных пятен, зоны риска | Раннее обнаружение предотвращает пожары и потери топлива | Сокращение времени обнаружения очага: в разы; снижение риска крупного пожара | Тепловизоры строят тепловую карту, алгоритмы отслеживают рост температурных зон и сигнализируют | Обходы редки; очаги развиваются постепенно; ночью обнаружение сложнее | Тепловая карта; тревоги по порогам/динамике; архив; привязка к зоне склада | Раннее тушение/перемещение, меньше инцидентов и потерь

## Пояснение
Тепловая энергетика (ТЭС)
Примечания
• Диапазоны эффекта в столбце 4 — типовые ориентиры. • Реальный эффект зависит от исходного уровня инцидентов/брака, условий освещения, доступности камер и интеграции. • Таблица подходит как контент для отраслевой страницы сайта и коммерческих материалов.