## Таблица
Гидроэнергетика (ГЭС)
Типовые реальные процессы применения машинного зрения в отрасли. Оцифровка эффекта (столбец 4) ориентировочная и уточняется после обследования.
Процесс | Что контролировать | Почему это полезно, какие проблемы решаем | Короткая оцифровка выгоды/закрытие боли | Принцип работы машинного зрения с этой операцией | Минусы традиционных методов анализа | Функциональные возможности | Результаты внедрения системы машинного зрения
Контроль мусорозадерживающих решёток и водоприёмных сооружений | Засорение решёток, скопление мусора/льда, нарушение потока, неравномерность засорения | Снижает потери напора и мощности, предотвращает аварийные режимы и снижает риск повреждения гидроагрегатов | Снижение внеплановых остановов: ~5–15%; сокращение времени реагирования: ~30–70% | Камеры наблюдают решётки; алгоритмы оценивают площадь засорения и динамику накопления, формируют тревоги | Осмотр вручную зависит от погоды и видимости; события развиваются быстро; нет непрерывной статистики | Оценка засорения; тревоги; тренды; архив изображений по створу | Более стабильная работа водоприёма, меньше остановов и повреждений, удобное планирование очистки
Контроль уровня воды и переливов на сооружениях | Уровни по шкалам/индикаторам, переливы, состояние водосброса по визуальным признакам | Повышает безопасность эксплуатации, снижает риск выхода за режимы и помогает быстро подтверждать фактическое состояние | Сокращение времени подтверждения состояния: ~30–80%; снижение ошибок ручной фиксации: ~50–90% | Камеры считывают уровнемерные шкалы/индикаторы и сопоставляют с режимными значениями; фиксируют визуальные отклонения | Ручная фиксация субъективна и не всегда регулярна; часть данных теряется или записывается с ошибками | Распознавание шкал; журнал уровней; тревоги; фотофиксация событий | Более надёжный учёт режимов, быстрее реагирование и прозрачная история наблюдений
Контроль состояния плотины и строительных конструкций (трещины, деформации) | Трещины, раскрытие швов, выкрашивание бетона, подмывы, смещения по реперным меткам | Раннее выявление деградации снижает риск серьёзных повреждений и облегчает планирование ремонта | Ускорение обследования: в 2–5 раз; повышение полноты контроля по участкам | Камеры фиксируют контрольные зоны и метки в одном ракурсе; алгоритмы сравнивают изображения во времени и измеряют изменения | Ручные обходы редки и трудоёмки; сравнение состояния по фото не системно; часть мелких изменений пропускается | Сравнение «было/стало»; измерение изменений по меткам; фотоархив; отчёты по зонам | Более раннее выявление проблем, системная история состояния и точечное планирование ремонтов
Контроль утечек и фильтрации (косвенные визуальные признаки) | Влажные пятна, протечки, потёки, изменение окраски поверхности, конденсат в контрольных местах | Помогает быстрее выявлять развитие фильтрации и протечек, снижает риск повреждения сооружений | Сокращение времени выявления: в разы; снижение аварийных работ: ~5–15% | Камеры наблюдают контрольные точки; алгоритмы выделяют появление новых влажных зон и их расширение | Обходы не непрерывные; визуальная оценка субъективна; трудно отследить постепенное развитие | Детекция влажных зон; сравнение во времени; тревоги; архив по точкам контроля | Раннее устранение причин, меньше внеплановых ремонтов, лучше управляемость состояния
Тепловизионный контроль электрооборудования подстанций ГЭС | Перегрев контактов, шин, вводов, неравномерность нагрева фаз | Предотвращает аварии и пожары, снижает простои | Снижение аварийных отказов: ~5–15%; сокращение времени выявления: в 2–5 раз | Тепловизоры и алгоритмы строят температурные карты и сигнализируют при превышении порогов/росте | Периодическая термография не ловит быстрые деградации; часть дефектов проявляется между обследованиями | Автоматический тепловой контроль; тревоги; тренды; отчёты | Меньше аварий, выше надёжность и предсказуемость обслуживания
Контроль судоходных шлюзов и зон безопасности | Положение створок, наличие препятствий, присутствие людей в опасной зоне, корректность операций | Снижает риск инцидентов и ускоряет контроль соблюдения процедур | Снижение опасных событий: ~10–30%; фиксация нарушений за секунды | Видеоаналитика контролирует зоны, распознаёт препятствия/людей и фиксирует этапы операции | Ручное наблюдение ограничено; сложно разбирать спорные случаи без видеопротокола | Контроль зон; тревоги; видеоархив; отчётность по операциям | Повышение безопасности и дисциплины, быстрее разбор инцидентов
Контроль СИЗ и доступа на гидротехнических сооружениях | Каски, жилеты, пересечение запретных зон у воды/механизмов, работа на высоте | Снижает травматизм и повышает соблюдение требований охраны труда | Снижение нарушений: ~20–50%; фиксация события за секунды | Алгоритмы распознают людей и СИЗ, контролируют виртуальные границы и формируют тревоги | Непрерывный ручной контроль невозможен; статистика нарушений не системна | Контроль СИЗ; контроль зон; отчёты; видеофиксация | Выше дисциплина безопасности, меньше повторяющихся нарушений

## Пояснение
Гидроэнергетика (ГЭС)
Примечания
• Диапазоны эффекта в столбце 4 — типовые ориентиры. • Реальный эффект зависит от исходного уровня инцидентов/брака, условий освещения, доступности камер и интеграции. • Таблица подходит как контент для отраслевой страницы сайта и коммерческих материалов.