## Таблица
Солнечная энергетика
Типовые реальные процессы применения машинного зрения в отрасли. Оцифровка эффекта (столбец 4) ориентировочная и уточняется после обследования.
Процесс | Что контролировать | Почему это полезно, какие проблемы решаем | Короткая оцифровка выгоды/закрытие боли | Принцип работы машинного зрения с этой операцией | Минусы традиционных методов анализа | Функциональные возможности | Результаты внедрения системы машинного зрения
Тепловизионная инспекция солнечных модулей (горячие точки) | Локальные перегревы, дефекты соединений, неисправные диоды, деградация ячеек | Раннее выявление дефектных модулей снижает потери выработки и риск дальнейшего разрушения | Рост выработки после устранения дефектов: ~1–5%; сокращение времени поиска неисправностей: в 2–5 раз | Тепловизоры снимают поля модулей; алгоритмы находят горячие точки и привязывают их к координатам и номеру модуля | Ручной обход неэффективен на больших полях; часть дефектов не видна без тепловизора | Поиск горячих точек; отчёт по модулю; карта дефектов; приоритизация ремонта | Быстрее ремонт и выше выработка, системная история состояния модулей
Контроль загрязнения и запыления модулей по изображению | Пятна, налёт, птиц‑помёт, неравномерное загрязнение, локальные зоны сильного запыления | Оптимизирует мойку: снижает лишние выезды и потери выработки из‑за грязи | Оптимизация графика мойки: экономия ~10–30%; рост выработки: ~0.5–3% | Камеры фиксируют контрольные зоны; алгоритмы оценивают степень загрязнения и его динамику | Оценка вручную субъективна; загрязнение неравномерно по полю; обходы занимают время | Оценка уровня загрязнения; карта по участкам; рекомендации по приоритету мойки; отчёты | Более рациональная мойка, меньше потерь выработки и затрат на обслуживание
Контроль трещин и сколов стекла/рамки модулей | Трещины, сколы, отслоения, повреждения рамки, дефекты герметизации (косвенно) | Снижает риск ускоренной деградации и выхода модулей из строя | Снижение потерь от скрытых дефектов: ~1–3% выработки; снижение внеплановых замен: ~10–20% | Камеры высокого разрешения выявляют дефекты поверхности и рамки, формируют карточку дефекта | Ручной осмотр на больших полях трудоёмок; мелкие трещины легко пропустить | Детекция трещин/сколов; классификация; фотоархив; привязка к месту установки | Раннее выявление повреждений, меньше внезапных отказов и удобная история по каждому модулю
Контроль трекеров и положения модулей (где применимо) | Отклонение угла, заклинивание, несинхронность рядов, неправильное положение на ветровой режим | Снижает потери выработки из‑за неправильной ориентации и предотвращает повреждения при ветре | Снижение потерь выработки: ~0.5–2%; уменьшение аварийных повреждений: ~5–15% | Камеры контролируют геометрию рядов и положение трекеров, алгоритмы выявляют выбросы по углу и несоответствия | Датчики стоят не везде; обходы редки; проблему иногда замечают по выработке слишком поздно | Контроль угла по изображению; тревоги; карта неисправных рядов; отчёт по полю | Более стабильная ориентация, быстрее ремонт и меньше потерь выработки
Контроль безопасности и периметра солнечной станции | Несанкционированный доступ, повреждение ограждений, присутствие людей/техники в запретной зоне | Снижает риск краж и вандализма, ускоряет реагирование на удалённых объектах | Сокращение времени реагирования: до секунд; снижение инцидентов: ~20–50% | Видеоаналитика фиксирует пересечение зон, формирует тревоги и сохраняет видео события | Удалённость объекта и большой периметр затрудняют патрулирование | Детекция вторжений; тревоги; видеоархив; отчётность | Быстрее реагирование, меньше потерь и выше защищённость объекта
Тепловизионный контроль перегрева соединений и шкафов (инверторы, распределение) | Перегрев контактов, клемм, шин, вводов, кабельных соединений | Предотвращает отказ и пожар, снижает простой и потери выработки | Снижение аварийных отказов: ~5–15%; ускорение выявления дефекта: в 2–5 раз | Тепловизоры и алгоритмы выявляют горячие точки на оборудовании и формируют тревоги | Периодическая термография не ловит быстрые деградации; ручные обходы редки | Автоматическая термография; тревоги; тренды; отчёты по узлам | Меньше аварий, выше надёжность и предсказуемость обслуживания
Контроль СИЗ и безопасных зон при обслуживании | Каска, жилет, нахождение в опасных зонах, соблюдение маршрутов при работах | Снижает травматизм и повышает дисциплину на площадке | Снижение нарушений: ~20–50%; фиксация события за секунды | Видеоаналитика распознаёт людей и элементы СИЗ, контролирует виртуальные зоны | Ручной контроль ограничен; статистика нарушений не систематизирована | Контроль СИЗ; контроль зон; отчёты; видеофиксация | Выше дисциплина безопасности и меньше повторяющихся нарушений

## Пояснение
Солнечная энергетика
Примечания
• Диапазоны эффекта в столбце 4 — типовые ориентиры. • Реальный эффект зависит от исходного уровня инцидентов/брака, условий освещения, доступности камер и интеграции. • Таблица подходит как контент для отраслевой страницы сайта и коммерческих материалов.