## Таблица
Электросетевое хозяйство
Типовые реальные процессы применения машинного зрения в отрасли. Оцифровка эффекта (столбец 4) ориентировочная и уточняется после обследования.
Процесс | Что контролировать | Почему это полезно, какие проблемы решаем | Короткая оцифровка выгоды/закрытие боли | Принцип работы машинного зрения с этой операцией | Минусы традиционных методов анализа | Функциональные возможности | Результаты внедрения системы машинного зрения
Тепловизионный контроль перегрева контактных соединений (ЛЭП/подстанции) | Горячие точки на контактах, вводах, разъединителях, зажимах, соединениях шин | Предотвращает аварии и пожары, снижает отключения и повреждение оборудования | Снижение аварийных отказов: ~5–15%; сокращение времени выявления дефекта: в 2–5 раз | Тепловизоры формируют температурные карты; алгоритмы выделяют аномалии и тренды | Периодическая термография не охватывает все объекты и не ловит быстрые деградации | Автотермография; тревоги; отчёты по объектам; приоритизация ремонтов | Меньше аварийных отключений, выше надёжность и точечное обслуживание
Инспекция воздушных линий (опоры, траверсы, провода) по изображению | Повреждения изоляторов, коррозия металлоконструкций, деформация траверс, провис провода, посторонние предметы | Снижает риск аварий и облегчает обслуживание протяжённых линий | Ускорение обследования: в 2–10 раз; снижение внеплановых работ: ~5–15% | Камеры снимают элементы ЛЭП; алгоритмы выявляют дефекты и формируют отчёт по объектам | Объезды и обходы трудоёмки; часть дефектов остаётся незамеченной; история по опоре разрознена | Детекция дефектов; классификация; геопривязка; фотоархив; отчёты | Системный контроль состояния ЛЭП и более точное планирование ремонта
Контроль растительности в охранной зоне ЛЭП | Подход деревьев к проводам, нависание веток, завалы после ветра | Снижает риск коротких замыканий и отключений из‑за растительности | Снижение отключений по растительности: ~10–30%; оптимизация вырубки: экономия ~10–25% | Камеры/облёты фиксируют охранную зону; алгоритмы оценивают расстояния и выявляют критичные участки | Ручные обследования редки; растительность быстро меняется; сложно приоритизировать работы | Выявление опасных зон; карта приоритетов; отчёты; контроль выполнения работ | Меньше отключений, более рациональная вырубка и прозрачный план работ
Контроль состояния подстанционных аппаратов (масляные подтёки и повреждения) | Подтёки масла, загрязнение изоляции, повреждения кожухов, отсутствие элементов (по визуальным признакам) | Раннее выявление дефектов снижает риск аварии и пожара | Сокращение времени выявления: в разы; снижение аварийных ремонтов: ~5–15% | Камеры фиксируют изменения состояния узлов во времени и выделяют появление новых пятен/повреждений | Обходы периодические; мелкие дефекты на ранней стадии часто пропускаются | Детекция изменений; тревоги; архив; отчёты по узлам | Раннее обслуживание и снижение риска аварийных отказов
Контроль соблюдения безопасных зон при работах на подстанции | Нахождение людей в опасной зоне, приближение к токоведущим частям, СИЗ, ограждения | Снижает травматизм и помогает соблюдать требования охраны труда | Снижение нарушений: ~20–50%; фиксация события за секунды | Видеоаналитика контролирует виртуальные зоны и распознаёт СИЗ/людей, формирует тревоги | Ручное наблюдение ограничено; сложно вести статистику нарушений | Контроль зон; контроль СИЗ; видеофиксация; отчётность | Выше дисциплина безопасности и меньше повторяющихся нарушений
Контроль маркировки и считывание показаний с приборов (где применимо) | Показания аналоговых шкал, состояние индикаторов, номера ячеек/оборудования, таблички | Снижает ошибки ручного ввода, ускоряет обходы и повышает качество учёта | Снижение ошибок ввода: ~50–90%; ускорение обходов: ~20–50% | Камеры считывают шкалы и индикаторы, распознают номера и формируют цифровую запись с привязкой ко времени | Ручной ввод даёт ошибки; часть показаний записывается неполно; нет фото‑подтверждения | Распознавание шкал/текста; журнал; фото‑подтверждение; интеграция с учётной системой | Более точный учёт, меньше ошибок, прозрачная история измерений
Контроль периметра и несанкционированного доступа на объектах сети | Проникновение, повреждение ограждений, присутствие посторонних в зоне оборудования | Снижает риск краж и вандализма, ускоряет реагирование на удалённых объектах | Сокращение времени реагирования: до секунд; снижение инцидентов: ~20–50% | Видеоаналитика фиксирует пересечение границ и отправляет тревоги с видеофрагментом | Патрулирование редкое; большой периметр; события могут оставаться незамеченными | Детекция вторжений; тревоги; видеоархив; отчётность | Быстрее реагирование, меньше потерь и выше защищённость объектов

## Пояснение
Электросетевое хозяйство
Примечания
• Диапазоны эффекта в столбце 4 — типовые ориентиры. • Реальный эффект зависит от исходного уровня инцидентов/брака, условий освещения, доступности камер и интеграции. • Таблица подходит как контент для отраслевой страницы сайта и коммерческих материалов.