## Таблица
Производство медицинских изделий
Типовые реальные процессы применения машинного зрения в отрасли. Оцифровка эффекта (столбец 4) ориентировочная и уточняется после обследования.
Процесс | Что контролировать | Почему это полезно, какие проблемы решаем | Короткая оцифровка выгоды/закрытие боли | Принцип работы машинного зрения с этой операцией | Минусы традиционных методов анализа | Функциональные возможности | Результаты внедрения системы машинного зрения
Контроль геометрии и дефектов поверхности изделий (катетеры, трубки, корпуса, детали) | Размеры по контуру, овальность, заусенцы, трещины, сколы, загрязнения, дефекты поверхности | Снижает риск несоответствий и отказов, уменьшает затраты на сортировку и переделку | Снижение брака: ~10–30%; сокращение ручного контроля: ~20–60% | Камеры и подсветка контролируют изделие в потоке, измеряют геометрию и выявляют дефекты по текстуре/контрасту | Ручной контроль медленный и субъективный; мелкие дефекты часто пропускаются | Измерение; детекция дефектов; отбраковка; фотоархив; статистика по партиям | Стабильнее качество; меньше пропусков дефектов; быстрее разбор причин
Контроль сборки и комплектности (узлы, наборы, шприцы, системы) | Наличие всех деталей, правильность установки, ориентация, защёлки/фиксаторы, наличие защитных колпачков | Исключает скрытые ошибки сборки, которые дорого исправлять на поздних стадиях и критичны для безопасности | Снижение ошибок сборки: ~20–60%; сокращение ручной проверки: ~30–70% | Система сравнивает собранный узел с эталоном по признакам положения и наличия элементов, фиксирует несоответствия | Человек устаёт на повторяющихся операциях; мелкие элементы легко пропустить | Проверка комплектности; контроль ориентации; блокировка несоответствий; фотофиксация | Меньше дефектов на выходе; выше стабильность сборки; меньше возвратов от контроля качества
Контроль нанесения клея/герметика/ультразвукового шва | Непрерывность контура, разрывы, излишки, смещение, загрязнение зоны шва | Повышает герметичность и качество соединений, снижает протечки и разборку | Снижение дефектов герметизации: ~10–25%; уменьшение переделки: ~10–20% | Камеры оценивают контур нанесения и качество шва по шаблону, измеряют ширину/непрерывность | Ручная оценка на потоке нестабильна; часть дефектов проявляется только на испытаниях | Контроль непрерывности; измерение ширины; тревоги; архив по партии | Стабильнее герметизация; меньше поздних отказов и доработки
Контроль стерильной упаковки (пакет/блистер): целостность и запайка | Качество запайки, складки, «каналы», проколы, загрязнения в зоне шва, деформация блистера | Критично для стерильности: дефекты шва ведут к браку и рискам для пациента | Снижение дефектов упаковки: ~20–60%; 100% контроль вместо выборочного | Камеры с контрастной подсветкой анализируют шов и кромки, выявляют складки/проколы и загрязнения | Ручной контроль субъективен; мелкие «каналы» и складки часто пропускаются | Проверка шва; классификация дефектов; отбраковка; фотоархив; статистика | Стабильнее стерильная упаковка; меньше рекламаций и брака на выходе
Контроль маркировки и UDI (коды, этикетки, дата) | Читаемость 2D/штрихкодов, соответствие данным изделия, качество печати, дата/партия | Снижает риск пересорта и ошибок прослеживаемости, упрощает отгрузку и сервис | Снижение ошибок маркировки: ~30–90%; сокращение ручной перепроверки: ~60–95% | Камеры считывают коды и текст, сверяют с заданием и формируют протокол по каждой единице | Ручная проверка медленная; коды на блистере/пакете трудно читать из‑за бликов | Считывание кодов; сверка; протоколирование; интеграция с учётом | Выше точность прослеживаемости; меньше ошибок отгрузки и возвратов
Контроль чистоты изделий перед упаковкой | Видимые загрязнения, частицы, пятна, следы смазки, волокна | Снижает риск брака и замечаний по качеству, особенно перед стерильной упаковкой | Снижение брака по загрязнениям: ~10–25%; сокращение ручной инспекции: ~20–50% | Камеры с направленной подсветкой выделяют частицы и пятна, алгоритмы классифицируют загрязнения | Человек не видит стабильным образом мелкие частицы; усталость приводит к пропускам | Детекция загрязнений; отбраковка; фотоархив; статистика по постам | Более стабильная чистота изделий; меньше претензий и переделок
Контроль СИЗ и зон безопасности на производстве | Шапочка/маска/перчатки, спецодежда, вход в зоны без соблюдения правил, опасные зоны у оборудования | Повышает безопасность и дисциплину, снижает риск контаминации и травматизма | Снижение нарушений: ~20–50%; фиксация событий за секунды | Видеоаналитика распознаёт людей и СИЗ, контролирует виртуальные зоны и формирует отчёты | Ручной контроль выборочный; сложно вести статистику; события фиксируются неполно | Контроль СИЗ; контроль зон; отчёты; видеофиксация | Выше дисциплина; меньше повторяющихся нарушений; удобнее аудит и расследование

## Пояснение
Производство медицинских изделий
Примечания
• Диапазоны эффекта в столбце 4 — типовые ориентиры. • Реальный эффект зависит от номенклатуры, скорости линии, требований качества, условий освещения и интеграции. • Таблица подходит как контент для отраслевой страницы сайта и коммерческих материалов.