## Таблица
Процесс | Что контролировать | Почему это полезно, какие проблемы решаем | Короткая оцифровка выгоды/закрытие боли | Принцип работы машинного зрения с этой операцией | Минусы традиционных методов анализа | Функциональные возможности | Результаты внедрения системы машинного зрения
Контроль сварных соединений и кромок (визуальный контроль) | Непровар, прожог, поры, подрезы, брызги, смещение шва, трещины на поверхности | Снижает риск скрытых дефектов монтажа; ускоряет исправление до закрытия узла; повышает качество приёмки | Снижение переделок по сварке: ~10–30%; сокращение времени приёмки: ~20–50% | Камеры фиксируют шов при контроле/проходе; алгоритмы выделяют геометрию и признаки дефектов, формируют протокол и фотоархив | Ручной осмотр субъективен, зависит от освещения и опыта; трудно вести единый архив и статистику по узлам | Детекция дефектов; классификация; фотофиксация; отчёты по стыкам; аналитика по бригадам/узлам | Повышение стабильности качества; меньше повторных работ; прозрачные протоколы контроля
Контроль болтовых соединений | Наличие всех болтов/гаек/шайб, правильное положение, метки затяжки, перекосы фланцев | Предотвращает недоукомплект и ошибки монтажа; снижает риск аварий и повторных выездов | Снижение ошибок монтажа: ~20–60%; сокращение ручных обходов: ~20–40% | Камеры снимают узел; алгоритмы считают крепёж, проверяют наличие меток/положения и соответствие шаблону узла | Ручные обходы занимают время; часть крепежа скрыта; ошибки выявляются поздно, когда доступ ограничен | Подсчёт крепежа; проверка положения; чек-листы по узлам; фотоотчёт «до/после» | Меньше недомонтажа; ускорение сдачи этапов; снижение повторных выездов
Контроль геометрии монтажа конструкций (позиционирование) | Перекосы, смещение осей, отклонение по уровню/вертикали, зазоры, совпадение монтажных меток | Снижает риск накопления ошибок монтажа; уменьшает время выверки и последующих переделок | Сокращение времени выверки: ~10–25%; снижение переделок геометрии: ~10–20% | Камеры/визуальные датчики сравнивают положение элементов с эталонными метками/реперами; выдаётся подсказка по корректировке | Ручные замеры точечны, зависят от исполнителя; сложно вести непрерывный контроль по всей площадке | Измерение отклонений; контроль меток; журнал отклонений; отчёты по участкам | Более точный монтаж; меньше «накопленных» проблем на стыковке
Контроль нанесения защитных покрытий (антикор, огнезащита) | Покрытие зоны, пропуски, потёки, неоднородность, загрязнения перед нанесением | Предотвращает коррозию и несоответствие требованиям; снижает рекламации и повторное окрашивание | Снижение переделок покрытия: ~10–25%; снижение претензий при приёмке: ~10–20% | Камеры анализируют равномерность покрытия по текстуре/цвету и целостность зоны нанесения; фиксируется результат по участку | Оценка «на глаз» нестабильна; сложно подтвердить покрытие документально; пропуски обнаруживают поздно | Контроль зоны покрытия; фиксация дефектов; привязка к объекту/участку; отчёты | Стабильнее качество покрытия; меньше повторных работ; прозрачность при приёмке
Контроль маркировки и прослеживаемости элементов (QR/штрихкод) | Читаемость маркировки, соответствие элемента чертежу/партии, правильность установки по месту | Ускоряет монтаж и учёт; снижает риск перепутывания элементов и ошибок комплектования | Снижение пересорта: ~20–70%; ускорение учёта: ~20–50% | Камеры считывают коды на балках/узлах и сверяют с планом монтажа; данные записываются в журнал работ | Ручной ввод ошибочен; маркировка может быть плохо читаема без контроля; сложнее разбирать спорные случаи | Считывание кодов; проверка формата; сверка с планом; фотофиксация установки | Полная прослеживаемость; меньше ошибок монтажа и склада
Контроль безопасности на площадке | СИЗ (каска, жилет), нахождение в опасных зонах, подход к технике, пересечение ограждений | Снижает риск травматизма и остановок работ; даёт управляемую дисциплину безопасности | Снижение нарушений: ~20–60% (зависит от внедрения); снижение инцидентов (зависит от процессов) | Камеры распознают СИЗ и пересечения границ; система формирует события и оповещения ответственным | Ручной контроль непостоянен; без статистики сложно управлять рисками и повторяющимися нарушениями | Распознавание СИЗ; контроль зон; журнал событий; отчёты по сменам | Меньше нарушений; прозрачная статистика; повышение культуры безопасности
Контроль качества бетонирования (до/после) | Положение арматуры/закладных, целостность опалубки, раковины/пустоты на поверхности, трещины | Предотвращает переделки и снижение прочности; ускоряет фиксацию дефектов до отделочных работ | Снижение переделок: ~5–15%; сокращение времени осмотра: ~20–40% | Камеры фиксируют этапы работ и выявляют отклонения по шаблону и дефекты поверхности после распалубки | Ручной осмотр зависит от опыта; часть дефектов выявляется поздно, когда исправление дороже | Фиксация этапов; детекция дефектов поверхности; отчёты; фотоархив | Более раннее выявление проблем; меньше дорогостоящих переделок

## Источники
Описание | URL
Контроль СИЗ и опасных зон на производственных площадках | https://www.automate.org/vision/industry-insights/how-machine-vision-improves-workplace-safety
Примеры визуальной инспекции сварных швов и соединений | https://www.keyence.com/solutions/applications/visual-inspection/weld/
Машинное зрение для сортировки и инспекции материалов | https://www.automate.org/vision/industry-insights/machine-vision-for-recycling-and-sorting
Визуальная инспекция на производстве: геометрия, дефекты, маркировка | https://www.cognex.com/en/applications

## Пояснение
Примечание по оценке эффекта
Числа в столбце «Короткая оцифровка выгоды» — типовые ориентиры по проектам машинного зрения. Фактический эффект зависит от объекта, условий и исходного уровня брака.