## Таблица
Процесс | Что контролировать | Почему это полезно, какие проблемы решаем | Короткая оцифровка выгоды/закрытие боли | Принцип работы машинного зрения с этой операцией | Минусы традиционных методов анализа | Функциональные возможности | Результаты внедрения системы машинного зрения
Автоматическая расшифровка видеодиагностики труб (CCTV) | Трещины, смещения, корни, отложения, разрушения, инородные объекты, деформация | Ускоряет обследование сети и снижает стоимость ручной разметки; повышает объективность оценки | Сокращение времени разметки: ~30–70%; снижение пропусков дефектов: ~10–30% | Алгоритмы анализируют видеопоток с инспекционной камеры, детектируют дефекты и формируют отчёт с кадрами и оценкой | Ручной просмотр видео очень трудоёмок; оценка зависит от специалиста; часть дефектов пропускается | Детекция/классификация дефектов; тайм-коды; отчёты; архив видео/кадров | Быстрее паспортизация сети; приоритизация ремонтов; единый стандарт оценки
Контроль засоров и подтоплений в колодцах/камерах | Подъём уровня, мусор, закупорка, обратный подпор, перелив | Раннее предупреждение о риске перелива и подтоплений; снижение аварийных выездов | Сокращение аварийных выездов: ~10–30%; сокращение времени реакции: ~20–50% | Камеры и алгоритмы оценивают уровень и состояние потока, фиксируют засор/перелив и отправляют тревогу | Ручные обходы редкие; ночные и пиковые события могут быть пропущены | Детекция уровня/засора; тревоги; журнал; фотофиксация | Меньше переливов; быстрее устранение засоров
Контроль работ по очистке/промывке канализации | Наличие и правильность выполнения операций, состояние до/после, остаточные отложения | Повышает качество работ подрядчиков; даёт доказательную базу «до/после» | Снижение повторных выездов: ~10–25%; сокращение спорных ситуаций: ~20–50% | Система сравнивает кадры до/после и фиксирует степень очистки; сохраняет отчёт по участку | Без объективной фиксации сложно оценить качество промывки; много споров | Сравнение до/после; отчёт; архив; привязка к участку сети | Более контролируемые работы; меньше повторных промывок
Контроль целостности люков и ограждений | Наличие люка, повреждения, смещение, доступ посторонних | Снижает риск травм и несанкционированного доступа; помогает планировать замену | Снижение инцидентов: зависит от внедрения; сокращение времени обнаружения: ~20–60% | Камеры на маршрутах/узлах фиксируют состояние; алгоритмы выявляют отсутствие или повреждение и формируют заявку | Обходы не всегда покрывают всю сеть; сообщения поступают уже после инцидента | Детекция состояния люка; журнал; интеграция с заявками | Быстрее устранение опасных ситуаций; лучше учёт состояния сети
Контроль безопасности при работах в колодцах | СИЗ, ограждение зоны, соблюдение процедур, присутствие людей | Снижает риск травматизма и нарушений охраны труда | Снижение нарушений: ~20–60% (зависит от внедрения) | Камеры распознают СИЗ и сценарии; система фиксирует события и предупреждает | Ручной контроль ограничен; нет полной истории по выездам | Контроль СИЗ; контроль зон; события; отчёты | Повышение дисциплины; меньше инцидентов

## Источники
Описание | URL
Визуальное обнаружение утечек на трубопроводах (исследование) | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8879240/
Автоматическое обнаружение дефектов канализационных труб по CCTV (применение) | https://www.mdpi.com/2076-3417/13/7/4589
Классификация/локализация дефектов канализационных труб (обзор) | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580525005199
Компьютерное зрение для утечек: кейс внедрения | https://kalypso.com/case-study/machine-vision-for-leak-detection-in-distributed-operations
ИИ/автоматизация в опреснении (отраслевой отчёт) | https://swa-cdn.swa.gov.sa/Reports/ai_applications_in_the_desalination_industry_report_2025.pdf
Производство мембран: применение машинного зрения (новости отрасли) | https://smartwatermagazine.com/news/membrion/membrion-receives-doe-award-novel-manufacturing-desalination-membranes

## Пояснение
Примечание по оценке эффекта
Числа в столбце «Короткая оцифровка выгоды» — типовые ориентиры. Фактический эффект зависит от состояния инфраструктуры, скорости потока и зрелости процессов.