## Таблица
Процесс | Что контролировать | Почему это полезно, какие проблемы решаем | Короткая оцифровка выгоды/закрытие боли | Принцип работы машинного зрения с этой операцией | Минусы традиционных методов анализа | Функциональные возможности | Результаты внедрения системы машинного зрения
Контроль состояния мембран (визуальный осмотр/оценка загрязнения) | Обрастание, загрязнения, повреждения, неравномерность налёта, дефекты поверхности | Помогает планировать промывки и обслуживание; снижает падение производительности | Снижение внеплановых остановок: ~5–20%; сокращение затрат на обслуживание: ~5–15% | Камеры (в т.ч. эндоскопические/при обслуживании) фиксируют состояние мембран; алгоритмы оценивают степень загрязнения и динамику | Ручной осмотр субъективен; сравнение по времени затруднено; часть проблем выявляется поздно | Оценка загрязнения; сравнение «до/после»; отчёты; архив | Более предсказуемая эксплуатация; своевременная промывка; меньше потерь производительности
Контроль утечек и подтеканий на трубопроводах высокого давления | Капли, струи, мокрые зоны, аномалии на фланцах и арматуре | Снижает риск аварий и потерь; повышает безопасность | Сокращение времени обнаружения: ~20–60%; снижение потерь: ~5–15% | Камеры наблюдают критические узлы; алгоритмы обнаруживают признаки утечки и формируют тревогу | Обходы персонала не непрерывны; мелкие утечки могут долго развиваться | Детекция утечек; тревоги; журнал; привязка к узлу | Быстрее ремонт; меньше аварийных ситуаций; цифровая история по узлам
Контроль химдозирования по визуальным признакам (емкости/линии) | Уровни в ёмкостях, подтёки, пенообразование, состояние шлангов/фитингов | Снижает риск ошибок дозирования и разливов реагентов | Снижение инцидентов по реагентам: ~10–25%; сокращение ручных обходов: ~20–50% | Камеры фиксируют емкости и узлы; алгоритмы контролируют уровни/подтёки и аномальные состояния | Ручной контроль требует времени; ошибки выявляются поздно | Контроль уровня; детекция подтеков; тревоги; отчёты | Более стабильное дозирование; меньше разливов и простоев
Контроль качества продукции и внешнего вида тары (если есть розлив) | Наличие/читаемость маркировки, герметичность крышки, уровень наполнения | Снижает риск брака готовой воды и претензий по маркировке | Снижение брака упаковки: ~10–30%; снижение ручной проверки: ~50–80% | Камеры в линии розлива проверяют уровень, укупорку и читаемость маркировки; дефектные единицы отбраковываются | Ручной контроль выборочный; на высокой скорости дефекты пропускаются | Измерение уровня; контроль укупорки; чтение кодов; журнал | 100% контроль розлива; меньше рекламаций; прослеживаемость партии
Контроль безопасности и доступа на объекте | СИЗ, вход в опасные зоны, соблюдение маршрутов и ограждений | Снижает травматизм и нарушения охраны труда | Снижение нарушений: ~20–60% (зависит от внедрения) | Камеры распознают СИЗ и пересечения зон; система фиксирует события и оповещает | Ручной надзор ограничен; трудно собирать статистику | Контроль СИЗ; контроль зон; события; отчёты | Повышение дисциплины; меньше инцидентов

## Источники
Описание | URL
Визуальное обнаружение утечек на трубопроводах (исследование) | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8879240/
Автоматическое обнаружение дефектов канализационных труб по CCTV (применение) | https://www.mdpi.com/2076-3417/13/7/4589
Классификация/локализация дефектов канализационных труб (обзор) | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580525005199
Компьютерное зрение для утечек: кейс внедрения | https://kalypso.com/case-study/machine-vision-for-leak-detection-in-distributed-operations
ИИ/автоматизация в опреснении (отраслевой отчёт) | https://swa-cdn.swa.gov.sa/Reports/ai_applications_in_the_desalination_industry_report_2025.pdf
Производство мембран: применение машинного зрения (новости отрасли) | https://smartwatermagazine.com/news/membrion/membrion-receives-doe-award-novel-manufacturing-desalination-membranes

## Пояснение
Примечание по оценке эффекта
Числа в столбце «Короткая оцифровка выгоды» — типовые ориентиры. Фактический эффект зависит от состояния инфраструктуры, скорости потока и зрелости процессов.